附件1：候车亭照明设备维修项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **参数及要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 亮化及维修(三大灯箱一小灯箱) | 每座候车亭LED高亮灯带40米，2.5平方国标铜护套线缆22米，漏电保护器一台，含照明设备安装费，候车亭至路灯线路的调试费用，所选主材必须为国标正品 | 84 | 座 |
| 2 | 亮化及维修(二大灯箱一小灯箱) | 每座候车亭LED高亮灯带29米，2.5平方国标铜护套线缆18米，漏电保护器一台，含照明设备安装费，候车亭至路灯线路的调试费用，所选主材必须为国标正品 | 18 | 座 |
| 3 | 更换箱包扣(三大灯箱一小灯箱) | 每座候车亭7个不锈钢箱包扣，拆除原箱包扣更换新不锈钢箱包扣，箱包扣选用符合候车亭建设标准 | 84 | 座 |
| 4 | 更换箱包扣(二大灯箱一小灯箱) | 每座候车亭5个不锈钢箱包扣，拆除原箱包扣更换新不锈钢箱包扣，箱包扣选用符合候车亭建设标准 | 18 | 座 |

法定代表人或授权委托人（签字）：

 联系电话：

 报价单位（盖章）：

 报价日期： 年 月 日